This page was exported from Okapy Kuchenne GLOBALO [    https://globalo.pl    ]

Export date: Thu Apr 18 18:25:22 2024 / +0000 GMT

# Okap kuchenny GLOBALO Wrotma 90.1 Black

Cena: 999 zł

Czas wysyłki ustalany indywidualnie. Zapytaj 13 49 27 560

Kategoria: Okapy przyścienne Skośne

Link: https://globalo.pl/shop/okapy-kuchenne/okapy-kuchenne-przyscienne-skosne/okap-kuchenny-wrotma-90-1-black/

## Specyfikacja produktu:

- Wymiary: 100 × 65 × 55 cm

- Waga: 22 kg

- Głębokość: 35 cm

- Wysokość: 94,5-113,5 cm

- Filtr aluminiowy: wielowarstwowy, wzmacniany

- Sterowanie: sensorowe (dotykowe) ze wskaźnikiem LED

- Oświetlenie: LED 2x3 W

- Średnica wylotu: fi 15 cm

- Wykonanie: czarne hartowane szkło, stal lakierowana na czarno

- Zakres prędkości: 3 - stopniowy

- Kup dodatkową gwarancję:: gwarancja 2 lata (+270 zł)

- Tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg

- Turbina zewnętrzna: okap może pracować z turbiną zewnętrzną

- Kod EAN: 5900652385935

- Typ okapu: Przyścienny Skośny

- Wydajność min.: 230 m3/h

- Wydajność max: 645 m3/h

- Głośność min.: 48 dB

- Głośność max: 68 dB

- Klasa energetyczna: Klasa B

- Marka: GLOBALO

- Waga okapu: 9 kg

- Szer. zabudowy: 90 cm

- Kod PCN: 84146000

- ID PRODUKTU: 160

Data modyfikacji produktu przez GLOBALO: 2023-10-27 11:39:32

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.